문서번호	인재기획과-14088
결재일자	2018.12.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	인재기획과장
홍대화		이창희	12/05 김정호
협조

「깨끗하고 안전한 음용수 공급을 위한」

인재원 아리수 음수대 내부 배관 일제 정비계획

2018. 12.

인재기획과

「깨끗하고 안전한 음용수 공급을 위한」

인재원 아리수 음수대 내부 배관 일제 정비계획

원 내 설치된 아리수 음수대 위생적 관리를 위해 내부 배관 등에

대한 세척이 요구되는 바, 정비 시행하여 시설물 유지 관리에 만전

을 기하고자 함.

1		추진배경

□ 깨끗하고 안전한 음용수 공급을 위해 원 내 전체 음수대에

대한 내부 배관 세척 등 일제 정비 필요

○ 아리수 음수대 내부 배관 세척일자(가장 최근) : 2015. 4.20

□ 플라스틱 일회용품 없는 인재원 만들기계획

(인재기획과-11518호)

○ 아리수 음수대 적극 활용에 따른 이용 인원 증가

2		현 황

□ 음수대 설치수량 : 27대

□ 설치위치 : ‘붙임’

3		정비계획

□ 추진기간 : 2018. 12. 10(월) ~ 12. 14(금)

□ 추진내용

○ 아리수 음수대 내부 배관 등 세척

○ 배관 부속품 교체(필요시)

□ 정비대상 : 음수대 27대

□ 시행방법

○ 소요금액이 소액인 바, 저가 견적을 제시한 아래업체에 작업

지시하고,

○ 검사 완료 후 신용카드 또는 무통장 입금 대가지급

업체명	대표자	주소	전화번호
하이필 경인지점	한희섭	경기 부천시 소사구 소사본동 318-10	************

□ 소요예산 : 867**

○ 방 법 : 시중가 견적

○ 예산과목

- 인재양성및시험관리,교육시설유지 및 장비확충,인재원 청사유지관리

공공운영비

붙임 : 견적서 2부. 끝.