아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	광진소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2018년 하반기 태양광 조명블럭 및 노면표시 일제점검 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-258(2018.1.12.)호 『2018년도 광진소방서 소방용수 업무 관련 기본 계획 알림』

나. 재난관리과-6252(2018.9.28.)호 『2018년 하반기 태양광 조명블럭 및 노면표시 일제점검 계획 알림』

2. 위와 관련 하반기 태양광 조명블럭 및 노면표시 일제점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 총 33개소 (조명블럭 16, 노면표시 17)

나. 검수결과

1) 조명블럭 : 양호 15개소, 불량 1개소

2) 노면표시 : 양호 15개소, 불량 2개소

다. 조치계획

1) 조명블럭 : 불량 1개소(화양동 42-22) 유관기관 협의하여 조치

※ 광진구청 주관 전봇대 지중화사업 시 소실 추정

2) 노면표시 : 불량 2개소 경찰청 설치 중단 요청으로 재설치 불가

⇒ 예산 배정 시 정차금지지대 설치 가능 여부 확인하여 설치

붙임  1. 점검결과 1부.

2. 검수사진 각 1부.  끝.

담당자	조용성		대응총괄팀장	안희		재난관리과장	12/05 김용석
협조자
시행	재난관리과-7885	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 (구의동)	/
전화	02-452-2008	/전송	02-3437-9959	/	raclain@seoul.go.kr	/	부분공개(5)