생명을 살리는 양보, 이제는 의무입니다.
	강서소방서
수신	서 울 특 별 시 장(재난대응과장)
(경유)
제목	81. 2018년 동절기 소방용수시설 정밀조사 결과보고

1. 재난대응과-201449(2018.9.28.)호 “2018년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림”과 관련입니다.

2. 2018년도 동절기 소방용수시설 정밀조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사대상

계	소방용수시설				비상소화장치
	계	소화전	급수탑	저수조
2,651	2,604	2,599	3	2	47

나. 고장 발생: 28개소(누적 82개소)

부서	계	지상식 소화전				지하식 소화전				급수탑	저수조	비고
		몸통		제수변	기타	몸통		제수변	기타
		파손	스핀들			파손	스핀들
현장대응단	28	3	5	1	2	0	7	8	1	0	1
화곡119안전센터	18	0	1	0	0	0	1	7	8	0	1
발산119안전센터	14	1	0	5	0	0	2	6	0	0	0
방화119안전센터	15	0	10	1	1	0	2	0	1	0	0
개화119안전센터	7	0	2	1	0	0	1	3	0	0	0
계	82	4	18	8	3	0	13	24	10	0	2

※ 사용불가: 31개소(지상식 21, 지하식 9, 저수조 1)

붙임  81. 소방용수시설 동절기 정밀조사 결과 1부.  끝.

	강서소방서장
담당자	김민하		대응총괄팀장	代유승권		재난관리과장	12/05 이환종
협조자
시행	재난관리과-7355	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0590	/	rescue158@seoul.go.kr	/	대시민공개