＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	동부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	아리수 음수대 점검결과 보고(***********)

아래 학교에 설치된 아리수 음수대에 대하여 현장점검하고 점검 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

○ 학교 음수대 점검 내용

학교명	주소	음수대 현 황	점검결과	비고
******	*******	14대	이상없음
******	*********	14대	이상없음	정수기 1대(급식실)
******	***********	18대	이상없음
******	*********	21대	이상없음
******	**********	23대	이상없음
*****	**********	27대	이상없음

붙 임  1. 음수대 점검 복명서.

2. 음수대 관리카드.  끝.

주무관	임동혁		주무관	강정구		시설관리과장	12/05 천성훈
협조자
시행	시설관리과-33557	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13(행당동)	/
전화	02-3146-2796	/전송	02-3146-2839	/		/	부분공개(6)