2018년 하반기 저수조 위생관리실태 점검 보고

주무관	주무관	급수운영과장		결재
이용호	정헌석	12/05 김정수
협 조
	주무관		홍은철

문서번호 :	급수운영과-30249

2018년 하반기 저수조 위생관리 실태점검 대상에 대하여 현장점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2018년 12월 5일
보고자 :	지방시설주사보	이용호

■ 점검총괄표

연번	건 물 명	소 재 지	점검일	점 검 결 과	비 고
1	메디플라워빌딩	구로2동 704-10	12.04	관리상태 양호	12.31안으로 교육 이수토록 안내
2	조영빌딩	구로3동 1124-72	12.04	관리상태 양호
3	H.K타워	구로3동 1128-4	12.04	관리상태 양호
4	동원빌딩	구로3동 1129-63	12.04	관리상태 양호	12.31안으로 교육 이수토록 안내
5	대륭포스터타워7차	구로2동 170-10	12.04	관리상태 양호
		이 하 여 백

■ 점검결과

- 저수조 관리 실태 양호함

- 관리자가 변경되어 건축물관리자 교육이 필요한 곳은 연말안으로 이수토록 안내하여 드림.

따로붙임 :  1. 저수조 위생관리실태 점검결과 1부. 끝.