고압가스 수불부(12.04)

결재	주무관	정수과장
	김유선	12/05 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장					정 수 장
	입고량	구의	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량					28,955						15,048
12.01		476	479	955	28,000		0	0	222	222	14,826
12.02		337	404	741	27,259		0	0	216	216	14,610
12.03		445	497	942	26,317		0	0	222	222	14,388
12.04	5,400	464	599	1,063	30,654		0	0	210	210	14,178
12.05
12.06
12.07
12.08
12.09
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19
12.20
12.21
12.22
12.23
12.24
12.25
12.26
12.27
12.28
12.29
12.30
12.31
합계	5,400	1,722	1,979	3,701		0	0	0	870	870

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					40,259			44,388
12.01		0	0	0	40,259		3,282	41,106
12.02		0	0	0	40,259		3,011	38,095
12.03		0	0	0	40,259		2,987	35,108
12.04		0	0	0	40,259		2,450	32,658
12.05
12.06
12.07
12.08
12.09
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19
12.20
12.21
12.22
12.23
12.24
12.25
12.26
12.27
12.28
12.29
12.30
12.31
합계	0	0	0	0		0	11,730