문서번호	시설관리과-10068
결재일자	2018.12.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
유세종		정윤홍	12/05 이규상
협 조
	주무관			임종수
	주무관			조인영

2018년 겨울철 대비

상수도 시설물 안전점검 결과보고

2018. 12.

	상수도사업본부
	시설안전부

2018년 겨울철 대비

상수도 시설물 안전점검 결과보고

겨울철 한파로부터 시민생활의 불편을 최소화 하고, 안전사고를 예방하여 안정적인 아리수 공급에 만전을 기하고자 상수도 시설물 안전점검 결과를 보고 드림.

※ 관련근거 : 2018년 겨울철 대비 상수도 시설물 안전점검계획[시설관리과-(2018.10.2.)]

□ 점검대상

단위 : 개소,km

구 분	배수지	아리수올림터			노출 상수도관
		계	유·무인	증 압	현수관로	지하철공사장	공동구
수량	100	211	64	147	56개소 (10km)	7개소 (3.8km)	7개소 (29.9km)

□ 점검기간

❍ 사전점검 및 정비기간 : `18. 10. 29(월)~11.16(금), 3주간

❍ 상시점검 및 정비기간 : `18. 11. 16(금)~`19.3.15(금),

□ 점검방법

❍ 본부 사업소 합동점검 대상

- 노출 상수도관 19개소(한강교량 5, 공동구, 지하철공사장 7)

- 특고압 수전 아리수올림터 13개소

❍ 점검자

- 본부 : 토목분야 : 유세종, 조인영, 이준연

기전분야 : 김진민, 오충환, 이승현

- 사업소 : 시설물 및 순찰 담당주무관

[사업소 자체점검]

❍ 사업소 자체점검 대상

- 지역, 1·2차 배수지

- 노출상수도관(현수관로, 지하철공사장, 공동구)

- 유·무인 아리수올림터

□ 점검결과

❍ 사업소별 지적사항 : 총 74건

구 분	총계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
건 수	74	3	4	2	51	3	2	6	3
합동점검	3	-	-	-	-	-	1	-	2
자체점검	71	3	4	2	51	3	1	6	1

❍ 지적사항 조치현황 : 총 74건(조치 73건, 미조치 1건), 기타(10건 제외)

- 합동점검 지적사항

- 사업소 자체점검 지적사항

구 분	총계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
건 수	1	-	-	-	-	-	1	-	-

- 미조치 현황

□ 행정사항

❍ 합동점검 및 자체점검 시 지적된 건수 중 미 조치된 시설물에 대하여는 보수계획을 수립하여 빠른 시일내 조치를 완료하고 그 결과를 제출토록 통보

❍ 동절기 기간 내 사업소와 긴급복구업체의 비상 연락체계 확보

❍ 시설물 순찰 철저 및 돌발사고 시 신속한 상황보고 체계 유지

붙임 : 1. 2018년 겨울철 대비 상수도 시설물 합동점검, 자체점검 내역. 1부. 끝.