청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신	목동트윈빌 입주자대표회의(07988 서울특별시 양천구 목동동로 339 목동 트윈빌 입주자대표회의 (목동, 목동트윈빌))
(경유)
제목	진정민원 답변(목동트윈빌)

1. 항상 저희 소방에 대한 관심과 사랑에 진심으로 감사 드립니다.

2. 귀하(사)께서 신청하신 민원에 대하여 검토한 결과를 아래와 같이 답변 드리도록 하겠습니다.

가. 민원내용

1) 출입구 및 피난구 부족에 대한 안전진단과 조치 요청의 건

2) 개변조한 소방설비 에러에 대한 적법성 진단 및 조사 결과 회신 요청의 건

나. 답변

1) 피난시설은 건축법제49조(건축물의 피난시설 및 용도제한 등)에 규정하고 있으며 이에 대한 양천구청(건축과)에 질의한바 적합하게 설치됨을 회신 받았으며, 복도에 돌출된 구조물(트러스)에 대하여는 양천구청(건축과)으로부터 밀폐 등 가능하다는 회신을 받았으나 목동트윈빌 관계자와 협의하여 소화활동 및 피난상 지장이 없도록 지도함

2) 현장 방문하여 확인한바 소방시설에 대하여 신설 사항은 없으며 이설(위치변경) 사항은 적법하게 설치토록 지도함, 추후 “다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법”에 따라 학원 등 개설 신고사항이 접수되면 관련법에 따라 검토 하도록 하겠습니다.

3. 위와 관련하여 궁금한 사항이 있다면 양천소방서 예방과 (사법담당 조규영02-6981-8691)로 연락 주시면 성심것 답변 드리겠습니다.  끝.

	양천소방서장
담당자	조규영		위험물안전팀장	임현보		예방과장	12/05 윤봉수
협조자
시행	예방과-20409	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 예방과 위험물안전팀	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2653-6276	/전송	02-2653-3119	/	sun1500@seoul.go.kr	/	부분공개(6)
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축