문서번호	급수운영과-19051
결재일자	2018.12.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영과장
한호진	12/06 김태헌
협조

제 목:	4/4분기 음수대관리 실태 점검보고(정신여중)

2018년 4/4분기 공공기관 음수대 관리실태 점검결과를 다음과 같이 보고합니다.

점검 현황

○ 관련근거: 2018년 4분기 음수대 유지관리 및 관리실태 점검 계획

○ 점검기간: 2018. 12. 06.

○ 점 검 자: 한호진

○ 점검내용: 음수대 청결상태, 철거여부 등 유지관리

점검 결과

연번	학교명	설치 수량	철거 수량	사용 수량	점검결과	비 고
1	정신여중	21	-	21	- 관리 상태 양호	감면대상

○ 안내 사항

- 청소 및 유지관리, 유지관리업체 계약체결

- 관리자 안내표지판 부착

- 항상 깨끗한 이미지를 줄 수있도록 음수대 주변 청결유지

붙임  1. 음수대 분기별 점검내역 1부

2. 학교 음수대 점검복명서 각1부.  끝.