문서번호	운영총괄과-7536
결재일자	2018.12.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영총괄과장	운영부장
문상규		권순철	12/06 이재호
협조

- 2018년 한강매점 부력체 설치 및 보수공사 - 공사감리(감독) 결과 보고

2018. 12.

한강사업본부

(운영총괄과)

- 2018년 한강매점 부력체 설치 및 보수공사-

공사감리(감독) 결과보고

『2018 한강매점 부력체 설치 및 보수공사』사업에 공사감리(감독)을 실시하고 준공에 따른 결과를 보고 드림

1. 공사 개요

○ 공 사 명 :  2018년 한강매점 부력체 설치 및 보수공사

○ 위    치 :  서울특별시 한강일대 매점 3개소

○ 공사내용 : 매점 3개소(부력체 제작 설치 2개소, 보수공사 1개소)

연번	시설명	형 태	위 치	면적	설치시기	운영사업자	공사종류
1	이촌2호점	부상형	이촌동 302-17	45㎡	2008.5.2.	㈜지에스리테일	-부력체 보수
2	강서1호점	부상형	방화동 19-2	48㎡	2017.8.29.	김희동	-부유체 설치 -기존매점 이동설치
3	망원2호점	부상형	망원동 314-43	48㎡	2017.8.29.

○ 기    간 : 2018년6월26일~2018년11월25일

Ⅱ. 공사감리(감독) 결과 보고

1. 감리(감독) 일지

2. 완료보고서  ― 3부(강서1호점, 망원2호점, 이촌2호점)

3. 자재관련 확인 현황 ― 6부

00) 검사요청서 목록

01) KER(선급) 철판 검사요청서-강서,망원,이촌지구

02) 기초 레미콘 검사요청서-망원지구

03) 기초 레미콘 검사요청서-강서지구

04) 함선외력계산서(풍속50) REV.1

05) 부자재 검사요청서-강서,망원,이촌지구

4. 시험성적서  ― 4부

5. 시방서(함선시방서 포함) 및 구조계산서 ― 각1부

6. 매점부력체(망원,강서) 2개소 NDT(비파괴검사) ― 2부

7. 6. 한강 부상매점 안전도 검사 보고서 ― 1부

붙임 : ① 감리(감독) 일지

② 완료보고서 3부(강서1호점,망원2호점,이촌2호점)

[용량이 커서 별도첨부]

③ 자재관련 확인 현황 ― 각 6부

00) 검사요청서 목록

01) KER(선급) 철판 검사요청서-강서,망원,이촌지구

02) 기초 레미콘 검사요청서-망원지구[용량커서 별도첨부]

03) 기초 레미콘 검사요청서-강서지구[용량커서 별도첨부]

04) 함선외력계산서(풍속50) REV.1

05) 부자재 검사요청서-강서,망원,이촌 지구

④ 시험성적서 각 4부

⑤ 시방서(함선시방서 포함) 및 구조계산서 각1부

⑥ 매점부력체(망원,강서) NDT(비파괴검사) 2부

⑦ 6. 한강 부상매점 안전도 검사 보고서 .  끝.