문서번호	조경지원과-4038
결재일자	2018.12.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경소재팀장	조경지원과장
박선재		신보식	12/06 김제중
협조
	주무관		이병택

'18년 하반기 시설공사 하자조사 결과보고

2018. 12.

동부공원녹지사업소

(조경지원과)

2018년 하반기 시설공사 하자조사 결과보고

2018년 하반기 작은결혼식을위한 시민의숲정비공사 등 시설공사 정기 하자조사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

하자조사개요

❍ 기    간 : 2018. 10. 01. ~ 11. 25.

❍ 조 사 자 : 녹지6급 신보식, 전기운영 6급 이병택, 녹지 7급 박선재

❍ 하자조사대상 : 작은결혼식을위한 시민의숲정비공사 등 8건

❍ 하자조사결과

연번	공 사 명	도급업체	사 업 내 용	공사기간	하자담보 책임기간	하자발생내역
1	사능양묘장 창고 2개소 지붕정비공사	㈜유한화건 대표 김회인	창고2개소 석면지붕 철거 후 지붕정비	’15.11.24 ~’1512.8	’15.12.16 ~ ’18.12.15	하자발생 없 음
2	2016년 천호공원외1개소 정비공사	㈜엘엑스네트윅스 대표 김민호	산책로정비 543㎡ 자산홍 2,440주 등	’16.10.28 ~ ’16.12.06	’16.12.16 ~ ’18.12.15	하자발생 없 음
3	작은결혼식을위한 시민의숲 정비공사	명성종합건설 대표 이동은	쥐똥나무외 1종 231주 이식 및 화살나무 550주 식재, 차도용 블록70㎡,보도용블록 24.6㎡ 트랜치52.23m, 집수정 1개소 등	’16.12. 23. ~’17.4.21.	’17.4.25. ~’19.4.24.	하자발생 없 음
4	천호공원 정비 및 보수공사	성도조경 대표 박기운	철쭉 등 3종 1,330주 식재, 백송 2주 이식 등	’17.5.12. ~’17.5.24.	’17.5.30. ~’19.5.29.	하자발생 없 음
5	수목양묘장 기반시설 정비공사	화령이엔씨(주) 대표 신혜민	갈매:배수로정비 392m, 지피류 잔디 306.4㎡ 식재, 노후배 수로 458n 철거 등 내곡: 비닐하우스 창고정비 연평:출입문신설 및 이설, 휀스 10경간 설치 등	’17.4.27. ~’17.6.15.	’17.6.19. ~’19.6.18.	하자발생 없 음
6	덕은양묘장 비닐 하우스설치 및 정비공사	㈜다물그린 대표 김영옥	노후비닐하우스 2개동 철거 및 2연동 설치 2연동하우스 노후비닐 교체 1동 3연동하우스 노후비닐 교체 2동 인버터 모터실 정비	’17. 5. 8. ~’17. 6. 1.	’17. 6. 7. ~’19. 6. 6.	하자발생 없 음
7	보라매 산사태예방사업	(주)동림임업 대표 서진아	조경석 쌓기 등 5개 공종	’18 . 4. 20 . ~’18. 6. 18.	’18 . 6. 25. ~20. 6. 24.	하자발생 없 음
8	수목양묘장 기반시설 정비공사	경원조경(주) 대표 정진	기존배수로 철거, 석축정비, 벤치플륨관 설치	’18 . 6. 01. ~’18. 7. 20.	’18 . 7. 20. ~20. 7. 19.	하자발생 없 음

보고자 의견

❍ 시설물의 정상적인 유지관리를 위하여 정기적인 순찰에 최선을 다하고자 함.

붙임. 하자검사조사서 8부.  끝.