	서초소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2018년 소방용수시설 신설 완료에 따른 검수 결과 보고(방배)

1. 재난관리과-8397(2018.12.4.)『2018년 소방용수시설 신설 완료에 따른 검수 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 2018년 소방용수시설 신설 완료에 따른 검수 결과를 붙임과 같이 보고 합니다.

- 대    상 : 신설 2개소

연번	안전센터	용수번호	식구분	위 치	내 용
1	방 배	30939	지하식	서초구 남부순환로296길 33-12(윗성뒤마을)	신규
2	방 배	30940	지하식	서초구 남부순환로292길 30(아랫성뒤마을)	신규

붙임 소방용수시설 검수결과 1부.  끝.

	방배119안전센터장
담당자	박종우		진압2팀장	代이득영		센터장	12/07 한희수
협조자
시행	방배119안전센터-5177	(		)	접수		(		)
우	08864	서울특별시 서초구 남부순환로 2155 방배119안전센터	/
전화	02-582-0119	/전송	02-523-9119	/	sport815@seoul.go.kr	/	부분공개(6)