2018년 하반기 저수조 위생관리실태 점검 보고

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
이슬	김남구	12/07 김정수
협 조
	주무관		윤원희

문서번호 :	급수운영과-30472

2018년 하반기 저수조 위생관리 실태점검 대상에 대하여 현장점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2018년 12월 7일
보고자 :	지방시설서기	이 슬

■ 점검총괄표

연번	건 물 명	소 재 지	점검일	점 검 결 과	비 고
1	대림프라자	서울시양천구오목로76	12.5.	관리상태 양호	12.31안으로 교육 이수토록 안내
2	해풍빌딩(해풍상가)	서울시양천구오목로58	12.6.	관리상태 양호
3	기쁜소식양천교회	서울시양천구신월로24길8	12.6.	관리상태 양호
4	신남중학교	서울시 양천구 중앙로29길 109	12.6.	관리상태 양호
5	신정뉴타운 롯데캐슬아파트	서울시 양천구 중앙로29길 61(신월로24길 27)	12.6.	관리상태 양호
		이 하 여 백

■ 점검결과

- 저수조 관리 실태 양호함

- 관리자가 변경되어 건축물관리자 교육이 필요한 곳은 연말안으로 이수토록 안내하여 드림.

따로붙임 :  1. 저수조 위생관리실태 점검결과 1부. 끝.