		강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방시설 완공검사증명서 발급 알림[둔촌동 609-7건물-신축]

1. 민원접수- 제4736,4737(2018.12.06.)호 『소방공사감리결과보고서』와 관련입니다.

2. 다음 건축물에 대하여 소방시설 완공검사증명서(사용승인동의용)를 관계자에게 발급하고 시달하니, 사용승인일로부터 30일 이내에 소방 활동정보카드를 정비작성기록유지(대장 및 119행정정보시스템)하여 화재예방 및 진압대책 수립하시기 바랍니다.

가. 건 물 명 : 둔촌동 609-7건물 - 신축

나******** 서울특별시 강동구 천호대로 1212(둔촌동 609-7)

************ *******

라. 주 용 도 : 근린생활시설

마. 건물규모

○ 양식 R/C조, 지하0층/지상4층, 연면적 953.29㎡ 1개 동

바. 소방시설

○ 소화기구,자동화재탐지설비,시각경보기,피난기구(완강기),유도등

사. 시공업체 : 주식회사 대한진호산업 대표 최창호(☎ **************

아. 감리업체 : 한진엔지니어링 대표 김인래(☎ **************

○ 책임감리원 : *****************

붙임  1. 소방시설 완공검사증명서(사용승인동의용) 사본 1부.

2. 소방시설 산출표 사본 1부.

3. 평면도 사본 1부.  끝.

							예방과장
수신자					재난관리과장,현장대응단장
★담당자							권영석			예방팀장					탁용립					예방과장					전결 12/07 김상곤
협조자
시행			예방과-19015									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 3층															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		(02)485-8119						/전송			(02)471-2175					/	hkch96@seoul.go.kr												/	부분공개(6)