문서번호	시설보수과-4820
결재일자	2018.12.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장
주영진		12/07 임영철
협조	주무관		김종범
	주무관		조장호

도로연접사면 관리주체 지정에 따른 현황보고

2018. 12. 6(목)

동부도로사업소

(시설보수과)

도로연접사면 관리주체 지정에 따른 현황보고

□ 지정근거 : 도로연접사면 관리주체지정알림(도로관리과-17731 ’18.11.30)

□ 지정내역

연번	구분	해당시설	담당부서	행정구역	설치위치	옹벽(석축)제원		안전등급	비고
						연장 (m)	최고수직고(m)
1	옹벽	매봉터널	시설보수과	도곡동	146-91	30	11	C+
2	옹벽	매봉터널	시설보수과	도곡동	146-91	110	11	C+
3	옹벽	매봉터널	시설보수과	도곡동	산26-4	65	11	B
4	옹벽	매봉터널	시설보수과	도곡동	산26-4	60	11	B
5	옹벽	일원터널	시설보수과	개포동	산46-38	40	12	C+
6	옹벽	일원터널	시설보수과	개포동	산46-12	40	12	B
7	옹벽	일원터널	시설보수과	일원동	733	140	11	C+
8	옹벽	일원터널	시설보수과	일원동	733	130	12	C+
9	급경사지	미상	시설보수과	내곡동	산52-1			C+	미존재지번, 미상시설

□ 보고사항

❍ 우리부서는 2개 시설의 옹벽부와 미상의 급경사지로 지정

❍ 옹벽제원은 일치하나 안전등급의 경우 금년 정밀점검결과 B등급으로 판정되어 정정필요하며, 미상의 시설 급경사지는 시 주관부서로 재분류 요청필요함

□ 조치계획

❍ 상기 보고와 같이 안전등급 정정과 미상의 시설 재분류요청을  시 도로관리과로 공문시행토록하고자 합니다. 끝.