문서번호	서남권사업과-10551
결재일자	2018.12.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	서남권사업과장
김진수		김동선	12/07 김윤규
협조
	개발계획팀장		이기호

마곡 도시개발사업 환경영향평가

협의내용 이행실태 점검결과 보고

2018. 12.

지역발전본부

(서남권사업과)

환경영향평가 협의내용 이행실태 점검결과 보고

「환경영향평가법」제39조에 따라 마곡 도시개발사업에 대하여 환경

영향평가 협의내용 이행실태를 점검하고 그 결과를 보고드림

1		점검개요

□ 일    자 : 2018.12. 4.(화)

□ 장    소 : 마곡 도시개발사업 현장

□ 점검사항 : 협의내용 관리대장 작성 비치 및 현장 확인 점검 등

□ 참 석 자

- 확인자 : 서남권사업과************************

- 시행자 : 서울주택도시공사 도시환경부********

- 협의내용 이행 관리 책임자 : *********************

2		점검결과

□ 환경영향평가 협의내용을 적은 관리대장을 현장에 비치하고 이행사항 기록관리 등 협의사항을 전반적으로 이행 중에 있음

□ 아래 사항에 대하여 보완 필요

평가항목	조사결과(미이행사항)	비 고
대기질	○ 환경보전방안 협의시(제7차 ‘17. 3월) 단독주택용지 앞 대로2-2 복층 저소음포장 조속히 시행할 것에 대한 조치결과 여부 - ‘17년 조치결과 : ’18년 하반기까지 포장완료 예정	사진 1
대기질 및 토양	○ 마곡 10-2단지 개발과 관련 철거예정(‘19. 착수 예정)인 기존 건축물(지장물)과 신규 아파트와 접하고 있어 철거에 따른 방음, 방진대책(방진벽 설치 등) 수립	사진 2
대기질	○ 특별계획구역Ⅲ(업무CP3) 세륜·세차시설 설치·운영 관련 진·출입구에 대한 도로 물고임에 대한 수 처리 등 관리 철저	사진 3
수질	○ 빗물펌프장 유수지, 저류지 내 토사유출 방지를 위한 대책 필요	사진 4

3		조치계획

□ 보완사항을 사업시행자에게 조치하도록 통보

□ 점검 및 조치결과를 한강유역환경청에 통보(‘19. 1. 31.까지)

붙임 : 이행실태 점검 사진 1부.  끝.