시설물관리 업무일지(2018.12.6)

주무관	기획운영과장			결재
김홍석	12/07 윤학수
협 조

문서번호 :	기획운영과-9504

일 : 2018년 12월 06일(목) 날씨 : 맑음                  소속 : 기획운영과

○ 근무인원
구 분	현 원	근무상황부							비 고
		출근인원	휴무	대체휴무	공가(특별)	병가	연가	결근
계	12	9	2	0	0	0	0	0
공무직	3	2	0	0	1	0	0	0	사가독서공가
시설용역	9	7	2	0	0	0	0	0	야간:C조2명 주간:A조2명
○ 금일작업내용
1.재배온실#1 수도배관 동파방지 열선 전원공급 작업(전선20M,기타 잡자재 사용) 2.문화센터,방문자센터,숲문화학교,티하우스 유리출입문 하자보수점검(해당업체 합동점검) 3.식물문화센터내 수변전실 및 각 EPS,TPS 시건완료(제한구역 출입통제사유) 4.전관방송스케줄 변경(12/7~2/28)입력실시[온실입장시간(16:00),온실퇴장시간(17:00)] 5.종합관제센터 민원접수사항(5건) 업무협의 및 식물원내 안내방송(14회) 실시
○ 익일작업계획
1.식물문화센터내 기계설비 PUNCH(하자)리스트내 내역사항 합동확인 예정 2.보타닉홀내 착석의자 관리번호 스티커(140여개)부착 예정
○ 특기사항
1.화재수신반 운영 및 조작방법 교육(매뉴얼 미지급) 2.수변전실 GIPAM 취급방법 및 조작방법 교육 3.수변전실 UPS(75KW) 운영방법 및 조작방법 교육 ※공통사항: (주무관,실무관,시설직원 및 해당업체 관계자) 4.사가독서공가(12/6~7): 이성한(통신)실무관