		서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]오래된 건물에 소방안전이 우려가 됩니다.

1. ***님 안녕하십니까? 항상 시정에 애정을 갖고 화재예방과 시민의 안전에 깊은 관심을 기울여 주신 것에 대하여 감사드립니다.

2. 귀하께서 신고하신 응답소 접수민원: 20181129901003(2018.11.29.)과 관련 서대문소방서에서 아래와 같이 처리하였음을 알려드립니다.

가. 민원대상 및 내용

○ 대    상: 서대문구 통일로 450(홍제동 253-4)

○ 내    용: 오래된 건물에 소방안전 우려

나. 답변내용

○ 답 변 자: 장.김영훈

○ 확인일자: 2018. 12.04.(화)

○ 회신내용: 현장방문 확인한바 본 건축물은 사용승인(1980.05.08.), 연면적1,090.12㎡ 3/1층의 화재감지기 설치 대상물로 병원 관계자와 현장을 확인 한 바, 병원 탕비실 전기(멀티콘센트)부분을 확인하였으며, 관계자(원장)에게 고용량 전열기 등 전기 사용시 허용범위 전력내 사용토록 지도하였습니다. 추후 전기안전공사에 문의 하여 안전진단 받으시길 바랍니다. 건물 소방시설 점검 한 바, 본 건물은 법정 스프링클러 설비 설치 대상에 해당되지 않습니다. 소화기 적정비치 되어 있고, 출입구 유도등은 예비전원 교체 지도하였습니다. 또한 건물 소방안전관리자(배**) 및 건물 입주자(8개점포)에게 소화기 사용법 등 유사시 화재로 인한 인명피해가 발생하지 않도록 소방시설 관리 철저 지도하였습니다. 소방안전에 높은 관심과 애정으로 고견을 주신데 대하여 감사드리며, 더 궁금하신 사항은 아래의 연락처로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.  끝.

서대문소방서 예방과 담당자 ☏ 02-3144-1197

담당자							김영훈			검사지도팀장					이경엽					예방과장					12/07 이호영
협조자
시행			예방과-13916									(						)		접수											(						)
우	03720					서울특별시 서대문구 연희로 182															/
전화		02-3144-1197						/전송			02-3141-9819					/	kyhun3113@seoul.go.kr												/	부분공개(6)