문서번호	현장대응단-9435
결재일자	2018.12.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

담당자	진압3대장	지휘3팀장	현장대응단장
김상용	한주봉	김진옥	12/10 민원석

소방활동검토회의 결과보고

***********************

관악소방서 발신명의를 입력하세요

1. 일 시 : 2018.12.8.(토).[소방활동 검토일시: 2018.12.8.(토). 18:00~19:00]

구 분	각 지	출 동	도 착	초 진	완 진	귀 소
시 간	11:47	11:47	11:52	-	11:56	13:20
소요시간(분)			5		4

2. 장 소

대 상	위 치	소유자 (점유자)	발화지점
****	**********		옥상 보일러

3. 원 인 : 옥상에 설치된 보일러에서 전기적 원인으로 착화 발화

4. 피해상황

가. 인명피해 : 없음

나. 재산피해 : ****************************

- 동  산 : 보일러, 샌드위치 판넬, 열선 및 기타 집기류 등

- 부동산 : *************

5. 인근수리, 수리현황 : 지하식 소화전 4205호

6. 소방활동

가. ***********************에서 화재 발생

나. 현장대응단 및 지휘차량 도착 즉시 활동개시, 현장통제선 설치

다. 구조대 건물 내부 인명검색 실시함

라. 진압대 건물 내부 진입 옥내소화전 40mm수관 2본 전개 화재진압

마. 봉천대, 신림대 현장도착

바.  완진 후 최종 인명검색 확인한 바 특이사항 없음

사. 도로빙결 우려되어 염화칼슘 살포

아.   안전상태 및 개인장비 확인 후 귀소

7. 소방활동상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
○ 한파주의보 발령중인 상태에서 화재진압	○ 2인1조로 활동하며, 빙판에서 작업 주의 ○ 현장활동 종료 후 염화칼슘 살포 등 빙결되지 않도록 후속조치 및 주의 철저

8. 출동경로 및 위치도

9. 관련사진

화재 현장	소방활동검토회의