자연의 맛 미네랄 아리수, 시민과 함께하는 북부수도!
	북부수도사업소
수신	노원구청장(토목과장)
(경유)
제목	2018년 하반기 도로굴착복구 하자점결결과 지적사항에 대한 회신

1.우시 시 상수도 발전에 협조하여 주시는 귀 구에 감사드리며 무궁한 발전을 기원합니다.

2.토목과-16014호(2018.11.21.)와 관련, 도로굴착복구 하자검사 결과 적출된 대상에 관하여 아래와 같이 조치결과를 보고하오니 관련 업무에 참고 하시기 바랍니다.

연번	허 가 내 용			위 치	점 검 결 과					조치결과
	허가번호	허가일 (준공일)	복구기관		도종	폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	내용
1	2017-상수-304	2017.12.07. (2018.02.01)	북부수도사업소 (급수운영과)	상계동 93-4 외	A-1	1.20	2.00	2.40	침하 (3개소)	포장보수
2	2018-상수-누수	2018.02.10.	북부수도사업소 (시설관리과)	중계본동 363-4	A-2	2.00	2.00	4.00	침하	포장보수
3	2016-상수-116	2016.05.13. (2017.12.22)	북부수도사업소 (급수운영과)	공릉동 406-2	A-2	1.50	1.50	2.25	도로침하	포장보수
3	2016-상수-114	2016.08.22. (2017.12.22)	북부수도사업소 (급수운영과)	공릉동 406-3	A-2	2.00	3.00	6.00	도로침하	포장보수
4	2017-상수-175	2017.12.14. (2018.01.15)	북부수도사업소 (급수운영과)	공릉동 172	A-2	2.00	2.00	4.00	도로침하	포장보수
					A-2	2.00	2.00	4.00	도로침하
5	2018-상수-누수	2018.01.11.	북부수도사업소 (시설관리과)	공릉동 678-1	A-1	1.50	4.00	6.00	도로침하	포장보수
					보도	2.00	3.00	6.00	보도침하	비대상
6	2018-상수-153	2018.10.08.	북부수도사업소 (급수운영과)	공릉동 254	보도	1.00	1.00	1.00	보도침하	포장보수

붙임 : 1.하자점검 조치결과 증빙자료 1부.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	최규찬		급수운영과장	12/10 장종욱
협조자	주무관	이문성
시행	급수운영과-22359	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 급수운영과 (번동)	/
전화	02)3146-3367	/전송	02)3416-3389	/	kc0206@seoul.go.kr	/	대시민공개