문서번호	시설보수과-6972
결재일자	2018.12.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
차성민		윤승범	12/10 이성재
협조
	주무관		이석근

『제2처리장(8지) 소화조 내부 보수공사』

예비준공검사 시행계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.12.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『제2처리장(8지) 소화조 내부 보수공사』

예비준공검사 시행계획 보고

우리센터에서 시행중인 『제2처리장(8지) 소화조 내부 보수공사』는 예비준공

검사 대상 공사로 예비준공검사를 아래와 같이 시행 하고자 함.

Ⅰ		추진근거

: 기술심사담당관-10127(2018.06.29.)호

○ 건설공사 예비준공검사 시행방법 개선

- 주 체 자 : 발주청

- 검 사 자 : 발주청 소속직원 2인 이상

Ⅱ		사업개요

○ 공 사 명 : 제2처리장(8지) 소화조 내부 보수공사

○ 공사기간 : 2018.10.01 ~ 2018.12.31

○ 도 급 자 : (주)희상리인포스 대표 노광근

○ 도 급 비 : 258,558천원

○ 공사개요 : 단면복구 301㎡, 방수ㆍ방식 1,556㎡, 기타부대공 1식

Ⅲ		예비준공검사 계획

○ 일    자 : 2018.12.12.(수) 14:00

○ 점 검 자 : 시설6급 이석근, 시설7급 김원선

○ 점검내용 : 시공 상태 설계도서와 비교, 제반규정 이행여부 등

Ⅳ		행정사항

○ 설계도서와 상이한 부분 및 미진사항은 보완시공 하고자 하며 결과보고는        예비준공검사조서로 갈음하고자 함.

붙임 : 예비준공공사 공문 1부  끝.