문서번호	행정지원과-19494
결재일자	2018.12.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		행정관리팀장	행정지원과장
민용수		이영경	12/11 박성주
협조

청사 화재예방 및 소방설비 점검 결과 보고

2018. 12.

강동수도사업소

(행정지원과)

청사 화재예방 및 소방설비 점검 결과 보고

최근 종로고시원 및 정수장내 태양광 화재발생으로 재산피해 발생과 동절기 한파로 인한 전열기 사용에 따른 화재발생 위험이 예상되어 청사 화재예방 및 소방시설 안전점검한 결과를 보고 드림.

Ⅰ. 점검개요

○ 점검기간 : ’18. 12. 3.(월) ~ 12. 7.(금)[5일간]

○ 점검대상 : 소방시설물 전반

○ 점 검 자 : 행정지원과*****, 시설정비원*********

○ 점검방법 : 시설물별 체크리스트에 의거 점검 실시

Ⅱ. 점검내용

○ 점검시설 : 청사(지하1층~지상5층)

설비분야	대상시설물	주요점검사항
소화설비	옥내소화전, 스프링클러 물분무, 분말, 가스계	압력 정상상태, 소화약제 응고상태 노즐, 호스상태, 솔레노이드밸브상태
경보설비	자동화재탐지, 비상방송	화재표시 및 회로동작 (비상경보 스위치 작동여부)
피난설비	완강기, 비상조명등	피난구, 통로유도등 예비전원(밧데리) 점검
소화용수	고가수조, 지하저수조	가압송수장치, 저수량
소화활동설비	연결송수관, 출입문	출입문, 송․배풍기 작동여부
기타	소화기, 사무실	소화기 비치상태, 전열기 사용여부 등

Ⅲ. 점검결과 및 향후계획

○ 점검결과 : 이상없음

○ 향후계획 : 직원교육 및 화재예방을 위한 평상시 점검 시행.  끝.