투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(도로관리과장)
(경유)
제목	도로연접사면 관리주체 지정과 관련 안전등급변경요청

1. 도로관리과-17731(2018.11.30.)호와 관련입니다.

2. 「도로사면 효율적 관리를 위한 관리주체지정 검토결과」에 따라 우리사업소 소관 유지관리대상을 통보하였으나 안전등급과 소재미상의 시설이 있어 아래와 안전등급변경 및 미상의 시설 재분류요청하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 변경요청내역

연번	구분	해당시설	담당부서	행정구역	설치위치	옹벽(석축)제원		안전등급		비고
						연장 (m)	수직고 (m)	당초	변경
1	옹벽	매봉터널	시설보수과	도곡동	146-91	30	11	C+	B	‘18년 안전점검결과B등급판정
2	옹벽	매봉터널	시설보수과	도곡동	146-91	110	11	C+	B
3	옹벽	매봉터널	시설보수과	도곡동	산26-4	65	11	B	B
4	옹벽	매봉터널	시설보수과	도곡동	산26-4	60	11	B	B
5	옹벽	일원터널	시설보수과	개포동	산46-38	40	12	C+	B
6	옹벽	일원터널	시설보수과	개포동	산46-12	40	12	B	B
7	옹벽	일원터널	시설보수과	일원동	733	140	11	C+	B
8	옹벽	일원터널	시설보수과	일원동	733	130	12	C+	B
9	급경사지	미상	시설보수과	내곡동	산52-1			C+		미존재지번,미상시설로 재분류요청

붙임  관련보고서 1부. 끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
★주무관	주영진		시설보수과장	12/11 임영철
협조자
시행	시설보수과-4882	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 1층 시설보수과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0372	/전송	02-2040-0308	/	ejooyjin@seoul.go.kr	/	대시민공개