길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-22641

결재	주무관	시설관리과장
	조봉구	12/11 代송종범

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

구 분	12/4(화)	12/5(수)	12/6(목)	12/7(금)	12/8(토)	12/9(일)	12/10(월)	계	증 감율(%)
2017년	99,540	96,339	96,913	97,054	96,159	101,434	100,503	687,942
2018년	95,540	94,899	95,256	95,151	98,320	100,714	99,580	679,460
증 ․ 감	-4,000	-1,440	-1,657	-1,903	2,161	-720	-923	-8,482	-1.24%

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (11.27.~12.3.)	금주 공급량(㎥) (12.4.~12.10.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
680,948	679,460	-1,488	-0.22%

○ 전년 대비 공급량 증·감 현황

전년 공급량(㎥) (2017.1.1.~12.10.)	금년 공급량(㎥) (2018.1.1.~12.10.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
33,396,994	34,444,095	1,047,101	3.14%

끝.