<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서                                 [샤워실 보온등 추가 설치]

문서번호	서울특별시차량정비센터-14748

결재	주무관	정비팀장	소장
	임근식	이광천	12/11 신용휴

계 약 건 명			샤워실 보온등 추가 설치
납 품 자			상 호			청봉에너지				성 명		신변호
계 약 금 액			금3,333,000원(금삼백삼십삼만삼천원)
계약체결년월일			2018년 12월 07일
납 품 기 한			2018년 12월 17일
납 품 년 월 일			2018년 12월 10일
검사(수)년월일			2018년 12월 11일
검사(수) 장 소			차량정비센터 지정장소
검수자 의견			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아 니 오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아 니 오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아 니 오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( v ), 대상 ( 등록 , 미등록 )										물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음													물 품 출 납 원
2018년 12월 11일
	검수자	정비		팀	공업7급		직	성명	국중영		국중영
													분임물품 출 납 원
	검수자	정비		팀	공업6급		직	성명	임근식		임근식
	서울특별시차량정비센터 재무관 귀하

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품명	규격	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	금 액 (원)	비 고
전선관 설치	난연 CD 16C	M	180	40	0	40	7,200
전선관 설치	ST 16C	M	1,800	30	0	30	54,000
저독성폴리올레핀절연전선(HFIX)	2.5㎟	M	400	110	0	110	44,000
저독성폴리올레핀절연전선(HFIX)	4㎟	M	600	140	0	140	84,000
스위치 박스설치	PVC	개	600	1	0	1	600
풀박스	150*150*150	개	4,000	1	0	1	4,000
스위치 설치	1구	개	2,500	2	0	2	5,000
스위치 설치	2구	개	3,000	4	0	4	12,000
스위치 설치	3구	개	3,500	1	0	1	3,500
온열 전등	CM-T30	개	60,000	12	0	12	720,000
설치비		식	1,500,000	1	0	1	1,500,000
이윤		식	600,000	1	0	1	600,000
계						(천이하절사)	3,030,000
부가가치세							303,000
합 계							3,333,000

사 진 철

판금반 샤워실	판금반 탈의실
화장실	도장반 샤워실