문서번호	디자인정책과-12946
결재일자	2018.12.5.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		공공미술관리팀장	디자인정책과장
이승희		김태수	12/05 김선수
협조

2018 공공미술작품(도시갤러리 6점)

안전점검용역 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
		해당없음

2018. 11.

문  화  본  부

(디자인정책과)

2018 공공미술작품(도시갤러리 6점)

안전점검용역 결과보고

설치가 오래되어 노후화 된 공공미술작품 도시갤러리(6점)에 대한 시설물 상태, 외관 및 균형 등 안전점검을 실시·완료하고 그에 따른 결과 보고함

1. 사업개요 및 일정

1		사업개요

○ 사 업 명 : 공공미술작품 안전점검 용역

○ 사업기간 : ’18. 7. 3. ~ 8. 31.

○ 시 행 사 : (재)한국재난연구원

○ 대상작품 : 공공미술작품 중 도시갤러리 6점

작 품 명 (설치연도)	작품 사진	규격	재료	소재지
스프링 (2006년)		높이 20m, 폭 5.6m	알루미늄 등	종로구 서린동 148 청계천광장
먼곳에서 오는바람 (2007년)		540*800* 1700(H)	스테인레스	성수동 1가 683-4 서울숲 내 바람의 언덕
하늘을 담은 그릇 (2009년)		460(H)*1350 (지름)	목재, 철재	마포구 상암동 481-72 난지하늘공원 억새광장
일어서자 초인상 (2009년)		420*245*306	철재, 석재, 합성수지	광진구 능동 18 어린이대공원 돔아트홀 앞
바람의 길 (2009년)		2500*1100 *1050	철재, 알루미늄, 스테인레스, 합성수지, 시멘트	영등포구 여의도동 84 마포대교 남단 마포대교 사거리
산 하늘문 (2010년)		940*890*420	스테인레스, 석재	마포구 상암동 481-72 하늘공원 상부

○ 소요예산 : 15백만원

2		일정 및 현황

○ 추진일정

수 행 절 차	7월	8월
1. 자료수집 및 분석
2. 현장답사 및 조사 실시
3. 자료정리 및 보수·보강 방안 수립
4. 보고서 제출

○ 추진현황

- 공공미술작품 안전점검 용역 계약체결 : ’18. 6. 27.

- 공공미술작품 안전점검 용역 착수     : ’18. 7.   3.

- 현장답사 및 조사                    : ’18. 7.  3. ~ 8. 20.

- 공공미술작품 상태평가               : ’18. 8. 21. ~ 8. 23.

- 작품의 안전점검 상태보고               : ’18. 8. 30. ~ 8. 31.

2. 점검사항 및 진행절차

1		점검사항 및 등급분류

① 점검사항

- 시설물로 사용되고 있는 공공미술작품 시설물 외관조사

- 재료 상태에 대한 전반적인 변화 조사

▸ 균열, 눗, 박리, 박락, 층 분리, 백태,  부식, 접합부 상태조사 등

- 현장 재료시험, 비파괴 현장 시험

- 강도시험, 계측기(균열게이지) 설치, 강재 접합부 검사 등

② 점검수행 단계

1단계		2단계			3단계
현장담사	자료조사/분석	정밀점검실시	보수·보강방안 검토	보고서 작성	최종결과 등 성과품

③ 평가등급 분류

종합평가등급 구 분		시설물의 상태 및 종합평가 등급 내용
A	우수	문제점이 없는 최상의 상태
B	양호	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요 상태
C	보통	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 있으나, 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요 하거나 여부를 결정하여야 하는 상태
D	미흡	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수 보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E	불량	주요부재에 심각한 결함으로 시설물의 안전에 위험이 있어 즉시 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 해야하는 상태

3. 점검 세부내용

1		점검내용별 등급

작 품 명	외관손상 및 노후화 현상 조사	시설물의 상태조사		상태평가	종합평가
스프링	∘ *********************************** ∘ *******************************************************************	************	*	** *****	** *****
		************	*
		*******	*
		*******	**
먼곳에서 오는바람	∘ ******************************************* ∘ *********************************************************************************************************************************************	************	*	** *****	** *****
		*******	*
		*******	**
하늘을 담은 그릇	∘ ************************************************************* ∘ ********************************************** ∘ *******************************************************************************************************	*******	*	** *****	** *****
		************	*
		************	*
		*******	*
		****	*
		*******	**
일어서자 초인상	∘ ******************************************************************************* ∘ **************************************************************************************************************************************	*******	*	** *****	** *****
		************	*
		****	*
		*******	**
바람의 길	∘ ******************************************************* ∘ *************************************************	************	*	** *****	** *****
		*******	*
		******	*
산 하늘문	∘ *********************************	************	*	** *****	** *****
		*******	*
		******	*

4. 결론

1		상태평가 결론

○ 해당작품의 전반에 걸쳐 외관손상·노후화 상태조사와 구성재료의 물성조사, 변위상태 조사·분석 및 평가한 결과 일부 작품에 대한 내구성 및 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요한 상태인 것으로 판단됨

○ 각 미술 작품 일부 부위에서 표면부식, 마감재 균열, 누수흔적, 백화 등의 손상현상으로 구조물의 내구성 및 사용성을 저해시키고 있는 상태로 조사되며 보수를 실시하여 구조물의 내구성 및 기능성을 확보가 요구됨

○ 각 작품의 부재단면, 볼트 체결력 및 용접접합부 상태 등의 물성상태는 대부분 양호한 상태로 조사되어, 구조물의 물성상태로 인한 문제점은 없는 상태인 것으로 판단됨

2		종합결론

○ 점검대상 미술작품의 종합점검 결과 손상 및 결함부위는 기 제시한 보수·보강 방안에 따라 보수를 실시하여 구조물의 내구성 및 기능성을 확보하여야 하는 것으로 판단됨

○ 등급에 따른 종합결과

종합평가등급 구 분		시설물의 상태 및 종합평가 등급 내용
A	우수	*****
B	양호	*******************************
C	보통	***********
D	미흡	-
E	불량	-

5. 향후계획

○ 안전점검 결과에 따라 공공미술작품 도시갤러리 6점 각 조형물의 향후 사고사전예방 및 시민의 안전을 위하여 제시된 보수방안을 참조하여 유지보수를 실시

따로 붙임 : 서울시공공미술작품 안전점검 용역 보고서 1부(별도첨부).   끝.