＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강동수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(급수설비과장)
(경유)
제목	2018년 수도계량기보호통 보온재 및 뚜껑 정비실적 보고(1~11월)

1. 급수설비과-757(2018.1.24.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소 관내 수도계량기보호통 조사 결과 보온재 및 뚜껑의 파손, 망실등으로 보온미비된 보호통에 대한‘18년 1~11월 정비실적을 아래와 같이 보고합니다.

가.정비실적

구 분	정비목표	정비실적 (합계)	15mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm
보온재	650	677	437	140	14	22	59	5
뚜껑	746	796	542	152	40	35	20	7

붙임  정비실적 보고양식 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	이덕규		주무관	임인택		급수운영과장	12/11 김태헌
협조자	주무관	이혜진
시행	급수운영과-19274	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02) 3146-5144	/전송	02) 3146-5189	/		/	대시민공개