문서번호	공원사업과-2512
결재일자	2018.12.12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	공원사업과장	공원부장
박지해	송경수	12/12 김인숙

「2018년 공원시설물 보수정비 공사(연간단가)」준공보고

2018. 12.

한강사업본부

(공원사업과)

「2018년 공원시설물 보수정비 공사(연간단가)」준공보고

우리 본부에서 시행한 「2018년 공원시설물 보수정비 공사(연간단가)」 가 완료되었기에 아래와 같이 준공사항을 검토하여 보고 드립니다.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2018년 공원시설물 보수정비 공사(연간단가)

○ 공사내용 : 공원시설 보수 및 정비, 마사토 정비, 민원사항 처리 등

○ 공사기간 : 2018. 4. 19. ~ 2018. 12. 10.

○ 총공사비 : *************

○ 도급업체 : ************

□ 준공내역

구 분	시 공 내 역	비 고
광나루	〔철거공〕 등치기, 역기철거 1식 경계석철거(150×150×100) 42m 목재데크철거(102.2㎡) 1식 〔시설물/포장공〕 등치기, 역기설치 1식 점토벽돌포장(T60) 111.7㎡ 마사토포장(T100) 7,000㎡
뚝섬	〔철거공〕 목교난간철거(W1050×H1000) 12경간 부정형판석포장 철거(T30) 131㎡ 투수블럭포장 하부 토사반출(T220∼250) 79.15㎥ 〔시설물/포장공〕 목교난간(W1050×H1000) 12경간 투수블럭포장(T30) 269㎡ 경계석(150×150×1000) 80m 주차장 연결데크(3700×2450) 1식 장애인 램프 및 계단 1식 목재휀스(W1500×H1000) 14경간 핸드레일(¢38.1) 8.7m
잠원	〔철거공〕 등나무골조철거 1식 〔시설물/포장공〕 등나무골조(10000×5500×H2350) 1식 면고르기 190㎡ 마사토포장(T100) 350㎡
이촌	〔시설물/포장공〕 게이트볼장 휀스 보수(T20×120×1750) 목재경계 철거(150×150) 78m 마사토포장(T200) 19.5㎡ 마사토포장(T100) 350㎡
망원	〔시설물/포장공〕 마사토포장(T100) 7,250㎡
폐기물운반및처리	폐콘 9.657㎥, 혼폐6.438㎥ 폐콘 처리 23.337ton, 혼폐 3.704ton

□ 추진경위

○ 2018.   2.   7. : 공원시설물 보수정비(연간단가) 추진계획 수립

○ 2018.   3.  22. : 공사발주

○ 2018.   4.  18. : 공사계약

○ 2018.   4.  19. : 공사착공

○ 2018.  12.  10. : 공사준공

□ 정산금액

○ 준공(정산) 금액 :***************

(단위:원)

구 분		당 초	준 공	증 감	비 고
총공사비		***********	***********	-
도급비	공급가액	***********	***********	-
	부가가치세	**********	**********	-
	계	***********	***********	-

□ 검토의견

○ 설계도서와 같이 시공이 완료됨에 따라 준공 처리(총무과 통보)하고자 함

붙임  1. 준공사진 1부.

2. 준공(정산) 내역서 1부.  끝.