문서번호	물순환정책과-22501
결재일자	2018.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재이용관리팀장	물순환정책과장
김동우		강철규	12/12 한유석
협조

「학교 및 공동주택 빗물이용시설」

설치완료 현장확인 결과보고(4차)

2018. 12.

물순환안전국

(물순환정책과)

「학교 및 공동주택 빗물이용시설」

설치완료 현장확인 결과보고(4차)

도성초등학교 빗물이용시설 설치완료에 따라 현장을 확인하고 그  결과를 보고 드림

□ 점검 개요

○ 일    시 :  ‘18.12.07(금)

○ 대    상 : 도성초등학교(강남구 역삼로 313)

○ 점검내용 : 빗물이용시설 설치 적정 여부 등

□ 점검 현황

○ 설치개요

- 시설 내역 : 저수조 11톤(지하매설), 초기우수배제장치, 펌프, 배관 등

- 사용 용도 : 화단 및 텃밭용수

○ 시공업체 : 대산BTS(주)

○ 설치사진

시설 전경	안내판

□ 점검 의견

○ 완료보고서 등 구비서류 제출 여부 : 적정

○ 빗물 집수량, 빗물 활용도 등 설치내용이 초기 계획에 맞게 적정한 것으로 판단

○ 설치 업체와의 AS범위 및 기간에 대한사항, 동절기 관리법 등  관리 유의사항 안내

□ 행정사항

○ 설치비 지원 : 학교 요청으로 선입금 조치된 사항으로 추가 지원 없음

끝.