시설물관리 업무일지(2018.12.11)

주무관	기획운영과장			결재
김홍석	12/12 윤학수
협 조

문서번호 :	기획운영과-9695

일시 : 2018년 12월 11일(화) 날씨 : 맑음                  소속 : 기획운영과

○ 근무인원
구 분	현 원	근무상황부							비 고
		출근인원	휴무	대체휴무	공가(특별)	병가	연가	결근
계	12	10	2	0	0	0	0	0
공무직	3	3	0	0	0	0	0	0
시설용역	9	7	2	0	0	0	0	0	야간:A조2명 주간:B조2명
○ 금일작업내용
1.식물원내 야외‘빛조명공사’조명부하 전원배분 업무지원 및 협조실시 - 공사장소: 진입광장, 아이리스원측, 수변가로 호수변난간 [시공업체:엠일레븐커뮤니케이션(주)] 2.방문자센터 기계실 점검 및 히팅코일판넬 작동상태 점검 3.B1층~2층 소화전 히팅코일판넬 작동상태 점검 4.온실내부 카페(전시홀)2개소 누전(RW비대용전원 및 매입콘센트)발생하여 안전조치 실시 5.B1F 외부 알람밸브실 천정 누수발생하여 보수요청[㈜계룡건설기계] 6.문화센터내 B2층 기계설비 PUNCH(하자)리스트 내역 합동점검 실시(실무관 및 ㈜계룡건설기계) 7.종합관제센터 민원접수사항(8건) 업무협의 및 식물원내 안내방송(14회) 실시
○ 익일작업계획
1.문화센터내 기계설비 PUNCH(하자)리스트내 내역사항 합동점검 현장확인 예정
○ 특기사항
1.수변전실 비상발전기 운용 및 점검교육 실시(오후) 2.식물문화센터 지하1층 주차장천정 배수관 보온 진행중.[㈜계룡건설] 3.서울시 부시장, 수행인원 및 SH관계자 서울식물원 방문 예정[12일(수)] - 온실내 천정 무지개조명, 투광등 스케줄 점검 - 외곽 조명, 스마트가로등, 호수공원 나무횡단교 난간조명등 스케줄 점검 4.문화센터내 보타닉홀 빔프로젝트 및 스크린 변경설치[기존철거(식물원장실 설치)후, 신품 설치]