문서번호	교량안전과-21764
결재일자	2018.12.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	강북일반교량팀장	교량안전과장
김태형	손창익	12/12 김종호

최종 하자검사 시행 계획

(2015년 도로시설물 일상유지보수공사-강북 외 2개소)

2018.  12.

안전총괄본부

(교량안전과)

최종 하자검사 시행 계획

(2015년 도로시설물 일상유지보수공사-강북 외 2개소)

『2015년 도로시설물 일상유지보수공사(강북)』외 2개소 하자담보 책임기간이 도래함에 따라 최종 하자검사 계획을 수립 시행코자 함.

□ 관련근거

□『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 시행령 제70조 및

시행규칙 제69조

□『지방자치단체 입찰 및 계약집행기준』 제13장 공사계약일반조건 제10절3

□ 준공시설물 하자관리 개선방안 보고(행정2부시장 방침 제188호)

- 주요시설물(시특법 1,2종 시설물) 등의 하자검사 실시 강화

도급비 10억이상 단일공사는 외부전문가 합동점검 시행

□ 공사개요

공 사 명	공사기간	하자기간	도급사	도급액 (백만원)	하자검사		검사일자
					4/4	최 종
2015년 도로시설물 일상유지보수공사 (연간단가)	2015.3.27.~ 2015.12.17	2015.12.18.~ 2018.12.17	세안이엔씨(주) 대표 이은상	1,269		교면방수 12a	12.14(금)
모래내고가교 보수공사(2016)	2016.06.28.~ 2016.12.24	2016.12.24.~ 2019.12.23. (철근콘크리트,방수) 2018.12.23. (포장,철물,기타)	㈜비엠글로벌산업 대표 강혜선, 박경호	817	교면방수 19a	단면보수 83㎡ 상판보수 257㎡ 교면포장 19a 기타1식	12.17 (월)
교량시설물 일상유지 보수공사(2016 강북) (연간단가)	2016.02.11.~ 2016.12.15	2016.12.16.~ 2019.12.15. (철근콘크리트,방수) 2018.12.15. (포장,철물,기타)	㈜월드하우징 코리아 대표 임혜정	1,647	교면방수 28a	교면포장 33a 신축이음보수 122㎡ 상판보수 39㎡ 표면보수 268㎡ 기타1식	12.13 (목)

□ 최종 하자검사 계획

○ 검사일시 : 2018.12.13.(목)~12.17(월)

○ 검 사 자 : 시설물 담당자 외 1인, 시공사 관계자

- 시공사 관계자가 입회요청에 응하지 않을 경우엔 시공사 입회없이 시행

○ 점검방법 : 참석대상 합동점검 시행

- 육안점검,필드스코프에 의한 하자 유·무 및 원인 분석

□ 점검결과 조치계획

○ 하자 발견시 : 시공사에 즉시 하자보수 요구

- 시공사에 “하자보수 계획”을 제출받아 보수공사 시행 후 하자준공검사 실시

- 불응시 전문건설공제조합에 통보하여 조치

○ 하자 미 발견시(적정시공) : 최종 하자검사 완료

□ 행정사항

○ 하자검사 완료 후 하자검사 관리부 작성

붙  임   1) 최종 하자검사 조서(양식) 1부.

2) 하자검사 관리부(양식) 1부.

3) 준공내역서 1부. 끝