문서번호	서울특별시차량정비센터-14848
결재일자	2018.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정비팀장	소장
임근식		이광천	12/12 신용휴
협 조

노후시설 배수홈통 교체 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.  12.

서울특별시 차량정비센터

노후시설 배수홈통 교체 보고

우리 정비센터 내 배수홈통이 노후하여 파손되고 부식이 심해 미관을 해치고 있어 불량한 시설들을 교체하여 안정적인 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다

Ⅰ		교체 시설물 현황

노후 배수홈통

❍ 104동 간이정비공장 미량렉카 후면 측 배수홈통과 105동 기관반 후면 측   배수홈통은 노후하고 파손되어 누수가 발생, 창을 통해 건물로 빗물이     들어오고 있는 실정이며

❍ 판금반, 부품반 배수홈통은 노후하여 진한 녹이 발생, 건물 전체의 미관을   해치고 있음

104동 후면 배수홈통	부품반 배수홈통

Ⅱ		조치 내용

❍ 배수홈통 6라인 PVC(100mm)제품으로 교체 설치

❍ 소요예산 : 약3,800천원

❍ 계약방법 : 수의계약

- 사유 : 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령제25조1항5호

❍ 수리업체 : 견적저가 업체 선정

❍ 예산과목 : 차량정비센터, 효율적인차량정비, 차량정비센터 시설유지보수, 공공            운영비.  끝.