건축(소방)공사장 세부점검표

(고덕강일공공주택지구 2지구 6단지 아파트건설공사)

업체명	소방공사업	(주)서현 외 1개소	대표자	******
	소방감리업	주식회사신화에프이원	대표자	***
공사명(특정소방대상물 상호명)		고덕강일공공주택지구 2지구 6단지 아파트건설공사 *****************
소 재 지		강동구 강일동 215번지 일원
중점 점검사항		점 검 결 과
① 소방시설업체 현장업무 사항 확인 - 감리원 업무 및 근무여부 - 소방기술자 근무여부 등		소방 감리원 및 기술자 현장근무 대면 확인함
② 미승인 소방용품 등 유통실태 파악 및 단속조치 - 소방용품 제조․유통․설치 등 전반적인 관리실태 확인		미승인 소방용품 등 확인한 바, 특이사항 없음 상시 승인 소방용품 사용토록 지도함
③ 불법위험물 사용여부 등 - 불법위험물 사용, 방치여부 - 화기취급기준 위반여부		위험물 사용시 관련법령에 따라 신고토록 지도함 화기취급시 단속기준 준수토록 지도함
④ 화재안전기준 준수여부 확인		시공시 화재안전기준 준수토록 지도함
⑤ 그 밖의 점검 및 개선사항		겨울철 화재예방 등 안전관리에 철저토록 지도함
2018. 12. 10.

결재	★담당자		예방팀장		예방과장
	권영석		탁용립		전결 12/13 김상곤
협조