문서번호	기전과-5380
결재일자	2018.12.13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
황상호		문준호	12/13 곽희영
협조

답십리지하차도 관리실 전기온수기  사용실태보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12.

성동도로사업소

(기전과)

답십리지하차도 관리실

전기 온수기 사용실태 보고

답십리지하차도 관리실 전기온수기의 노후로 지속적으로 녹물이 발생하여 해당 제조업체에 점검의뢰 후 수리 또는 교체하고자 합니다.

1		설치현황

○ 설치장소 : 답십리지하차도 관리실

○ 명    칭 : 저장식 전기온수기***************

- 용량100L, 2.5KW

○ 제 조 사 : *******

○ 연 락 처 : *****************

저장식 전기 온수기(HG-100R)	녹물 발생

2		문제점

○ 장기사용으로 온수기 내부에서 지속적인 녹물 발생

○ 지하차도 근무자 위생관리에 애로(가려움 호소)

3		보고자 의견

○ 동절기 전기온수기 고장으로 인해 근무자 위생관리에 애로점이 있으며, 조속한 수리 또는 교체 필요함.

○ 제조․설치업체에 A/S요청 점검하여, 수리 또는 교체 진행하고자 합니다.  끝