예비준공검사조서(소화조C계열)

문서번호	시설보수과-7128
결재일자	2018.12.13.

결재	주무관		시설보수과장		중랑물재생센터소장
		김원선		윤승범		12/13 이성재

공 사 명			제3처리장 소화조 C계열 보수공사-중랑
계 약 자			리뉴엔지니어링(주)				준공예정일				2018. 12. 31.
구 분			지 적 사 항								시정․조치사항
시공부서		본 공사	기상악화 등으로 마무리작업 진행 중								준공기일 전 공사완료 예정
		부대공사	진행 중임								준공기일 전 모든공사 완료 예정
관리부서			진행중인 공사로 공사 미 완료								년말로 준공기한 수일 전에 공사 완료도록 지시
감 리 원			진행중인 공사 등으로 시공 미 완료 공사장 안전관리 및 주변정리 미흡 등								공사 마무리 시공에 철저를 기 하도록 지시
위 공사에 대해 상기와 같이 예비준공검사를 실시하고 본 조서를 제출함 2018년 12월 12 일
	시설보수			과		시설 7급		직		성명		차성민		차성민
	시설보수			과		시설 6급		직		성명		이석근		이석근
서울특별시(분임)재무관 귀하

붙임문서: 예비준공검사 현장 점검표 및 현장 사진 1부 끝.