문서번호	시설보수과-4938
결재일자	2018.12.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장
주영진		12/13 代김종범
협조

18년 하반기 정기점검 결과보고 (장지1교외 6개소)

2018. 12.

동부도로사업소

(시설보수과)

18년 하반기 정기점검 결과보고

□ 점검 대상

연번	시설물명	시설물 개요	법정구분	준공 년도	관 리 책 임 자
					직 급	성 명
1	장지1교	폭 50m, 연장 26m	법정	1996	시설6급	주 영 진
2	탄천교	폭 40m, 연장 340m	2종	1985
3	광평교	폭 25m, 연장 326m	2종	1993
4	대곡교	폭 50m, 연장 175m	2종	1995
5	오륜교	폭 50m, 연장 52m	법정	1986
6	성내교	폭 20m, 연장 120m	2종	1980
7	성내유수지교	폭 40m, 연장 394m	2종	1986

□ 점 검 일 : 2018년 12월 10일 ~ 12월 12일

□ 점 검 자 : 시설6급 주 영 진

□ 점검결과 및 특이사항

❍ 지적 및 조치사항

연번	교 량 명	지적사항	조치사항
1	대곡교	빗물받이낙엽적치	낙엽청소완료
2	성내유수지교	도로연석파손 및 탈색	2019년 일상유지보수업체 작업지시(L=394m)
3	장지1,탄천,광평,오륜,성내교	특이사항없음

❍ 시설물 전반상태 양호하며 교면포장 상태양호, 교량 받침 및 신축이음 지속적인 주의관찰필요

붙 임 : 점검 내용 1부. 끝.