＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	암사아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	1정수장 여과지 1~4계열 변압기 교체작업 안내

우리 센터 내 1정수장 여과지 1~4계열 변압기 교체작업을 안내드리오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

◎ 변압기 교체 작업일시 안내

위 치	작업 내용	작 업 일 시	하단 부하 설비
**********	변압기 3대 및 VCB 2대 교체	***********************	역세척펌프 및 에어브로어 기동반, 현장조작반 등
**********	변압기 3대 및 VCB 2대 교체	***********************	역세척펌프 및 에어브로어 기동반, 현장조작반 등

※ 임시 발전기를 가동할 예정이나 역세척 펌프 가동 등에 따른 전력부족이 예상되오니        해당 작업일정에 펌프 가동 등은 되도록 삼가 주시기 바랍니다.

붙임 : 고압변압기 반입 계획서 1부.  끝.

	정수시설과장
수신자	행정관리과장,정수과장
주무관	박희정		주무관	김희수		정수시설과장	12/13 양영민
협조자
시행	정수시설과-10326	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 암사아리수정수센터 (암사동)	/
전화	02-3146-5773	/전송	02-3146-5707	/	pakei27@seoul.go.kr	/	부분공개(6)