<별지 제88호 서식>

물품검사 (수)조서(관악산송신소 송신기 수리)

문서번호	기술국-8809
수 신	내부결재
접수번호

결재	기술감독	기술관리부장	기술국장
	황승기	손재달	변동운

계 약 건 명			관악산송신소 송신기 수리
납 품 자			상 호			진명통신(주)						*****		김중일
계 약 금 액			금4,741,000원정(금사백칠십사만일천원정)
계약체결 년월일			2018 년 11 월 30 일
납 품 기 한			2018 년 12 월 31 일
납 품 년 월 일			2018 년 12 월 12 일
검사(수) 년월일			2018 년 12 월 12 일
검 사(수) 장 소			관악산 송신소
검 수 자 의 견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오 ( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오 ( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오 ( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2018 년 12 월 12 일															12/13 변동운
															분임물품 출 납 원
	검수자	기 술		국	기술관리		부	임기제7급	직급	성명	정성민		정성민		김응석
	검수자	기 술		국	기술관리		부	임기제8급	직급	성명	김재희		김재희

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

< 별지 제88-1호 서식 > (이면)

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품 수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	파워모듈 FAN 교체	set	175,000	14	0	14	부가세 별도
	ZA42
2	랙하단 FAN 교체	set	295,000	4	0	4	부가세 별도
	ZA41
3	Fuse Holder(수입운반 및 통관재경비 포함)	set	15,000	12	0	12	부가세 별도
	FA31
4	인건비	회	250,000	2	0	2	부가세 별도
	30년 경력 RF엔지니어 출장경비 및 차량유지비*2명
			이	하	여	백

※ 물품관리시스템 등록대상인 경우, 물품검수내역서는 물품취급단위별로 기재하며, 생략하시면 안됩니다

□ 검수사진

검수1 (TX-A송신기)

검수2 (TX-B송신기)