문서번호	관리과-13481
결재일자	2018.12.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	관리과장	중랑물재생센터소장
이봉주	이희신	12/13 이성재

2019년 하수도과학관 승강기 유지보수 용역계획

2018. 12.

중랑물재생센터

(관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2019년 하수도과학관 승강기 유지보수 용역계획

우리 서울하수도과학관 내 승강기 유지보수용역을 시행하여 승강기 안전운행 및 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1	관련근거

□ 승강기시설 안전관리법 제17조 1, 4항

○ 승강기 관리주체는 승강기 자체점검자로 하여금 자체점검 실시(월 1회 이상)

○ 승강기 관리주체는 자체점검을 스스로 할 수 없다고 판단하는 경우 유지관리업자에게 대행

2	승강기 현황

□ 설치대수 : 2대(서울하수도과학관)

구분	규격	중량(㎏)	탑승인원	설치일자	제조사	용도
과학관1	ML-PH15(1000)-CO60-2/2	1,000	15	2017. 06. 29.	㈜금영제너럴	장애인용
과학관2	ML-PH15(1000)-CO60-3/3	1,150	17	2017. 06. 29.	㈜금영제너럴	장애인용

3	추진개요

□ 계약형태 : 종합유지보수 계약

○ 승강기 운행시 발생되는 모든 제반사항을 신속하게 처리

○ 법정검사의 신청, 수수료 납부, 수검 등 일괄 책임관리

○ 주기적인 부품교체, 수리공사 등 비용 일체를 유지보수 업체에서 부담

□ 용역범위

○ 승강기 월 1회 자체점검 실시

○ 고장발생시 즉시 출동 수리, 야간, 휴일의 고장 시 즉시 출동

○ 정기검사 수수료 납입 및 정기검사수검(지적사항에 대한 보완책임)

○ 소모성부품, 소액부품 무상교환, 승강기 급유 및 조정

○ 기타 승강기의 안전을 위한 각종 장비의 정기점검 및 보수

□ 계약 일반사항

구 분	설치 수량	제조사 (설치업체)	소요예산(원)	계약업체	비 고
과학관	2	금영제너럴(주)	2,640,000(월간220,000)	금영제너럴(주)	수의계약

○ 용역기간 : 2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31.

□ 계약방법 : 수의계약

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 5호 나목

○ 지급방법 : 1개월마다 정산 후 청구에 의거 계좌입금 처리

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영. 사업비용. 영업비용. 처리장비. 일반운영비. 공공운영비

붙임  1. 산출내역서  1부.

2. 견적서(타견적서 포함)  각 1부.  끝.