문서번호	시설보수과-7103
결재일자	2018.12.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
차성민		윤승범	12/13 이성재
협조
	주무관		이석근

『제2처리장(8지) 소화조 내부 보수공사』

설계변경(정산) 시행보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.12.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『제2처리장(8지) 소화조 내부 보수공사』

설계변경(정산) 시행보고

우리 센터에서 시행중인 『제2처리장(8지) 소화조 내부 보수공사』가 완료되어 아래와 같이 설계변경(정산)을 시행하고자 합니다.

Ⅰ		공사현황

○ 공 사 명 : 제2처리장(8지) 소화조 내부 보수공사

○ 공사기간 : 2018.10.01 ~ 2018.12.31

○ 도 급 자 : (주)희상리인포스  대표 노광근

○ 도 급 비 : 285,558,000원

○ 공사개요

- 단면복구 301㎡, 방수ㆍ방식 1,556㎡, 기타부대공 1식

Ⅱ		보고내용

○ 설계변경사유 : 시공물량 증ㆍ감

○ 주요 설계변경 내용

공 종	규 격	단 위	수 량
			당 초	변 경	증ㆍ감
FRP SHEET철거		㎡	1,556.1	1,551.2	감) 4.90
콘크리트 단면제거		㎥	20.8	0.1	감) 20.70
바탕처리		㎡	1,254.6	1,549.2	증) 294.60
철근노출 단면복구	HWD,T=30mm,천정	㎡	301.5	2.0	감) 299.50
표면보수(건조경화형)	HWA,바닥,2mm	㎡	346.2	345.5	감) 0.70
표면보수(건조경화형)	HWA,벽체,2mm	㎡	535.4	535.3	감) 0.10
표면보수(건조경화형)	HWA,천정,2mm	㎡	674.6	670.4	감) 4.20

○ 설계변경 금액

구 분		당초 계약금액	변경 계약금액	증ㆍ감	비 고
총공사비		285,558,000	535,227,000	감) 82,498.000
도급비	공급가액	259,598,182	184,600,000	감) 74,998,182
	부가가치세	25,959,818	18,460,000	감) 7,499,818
	계	285,558,000	203,060,000	감) 82,498,000

Ⅲ		조치계획

○ 상기 내용 등에 대하여 설계변경하고 정산코자 합니다.

붙임 :  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 및 수량산출서 1부.  끝.