문서번호	총무과-35169
결재일자	2018.12.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
임삼택		代배수웅	12/14 代이병욱
협조

지하2층 식당 절연저항 불량에 따른 전기작업 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12.

행  정  국

(총  무  과)

지하2층 식당 절연저항 불량에 따른 전기작업 보고

본관 지하2층 식장 전기 안전점검에서 지적된 절연불량을 정비하고자 전원선을 추가 설치하고자 함

Ⅰ		작업개요

연번	장 소	작 업 내 용	소요비용 (천원)	비고
*	**********	************	***	** **

※ 소요금액은 직접비 기준

□ 작업일시 : ’18. 12. 19.(기 작업완료)

□ 작업방법

- 전기공사는 전기연간단가 업체에서 시공

Ⅱ		세부 작업내용

1. 지하2층 식당 전원선 설치

❍ 설치사유

- 지하2층 식당 전원선에 절연불량 보수에에 따른 전원선 1개소 철거 및   추가 설치

❍ 소요금액 : *******

□ 현황사진

콘센트 설치작업	전원선 연결작업

□ 행정사항

❍ 작업시 안전모 착용 등 안전사고에 대비토록 안전교육 실시

❍ 직원 업무에 지장이 없도록 작업 실시