	구로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	건축허가(설계변경) 신청에 따른 소방협의 통보***********

1. 건축과-25462(2018.12.14.)“건축허가(설계변경)신청에  따른 업무 협의 요청 ”와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 건축허가 신청에 따른 관련서류 검토 결과 소방관계법규에 적합하다고     판단되어『화재예방, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제7조 제3항 규정에     의거 다음과 같이 동의 통보합니다.

가. 대지위치 : *************

나. 건 축 주 : *******

다. 건축규모 : ******************************

라. 용    도 : ************

마. 소방시설 : ************************************

*****************************************

***************

바.임시소방시설 : 대형소화기,간이소화장치,비상경보장치,간이피난유도선,연결송수관

3. 협조사항

가. 소방차 진입도로 및 소방활동 공간 확보

나. 건축공사 전 임시소방시설 설치

다. 소방시설 공사 착공신고 및 감리자 지정대상임

라. 사용승인시 처리결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 건축허가 동의여부 통보서. 1부.

2. 용접 등 공사장 화재안전수칙. 1부.

3. 위험물 검토의견서 및 안내문 2부.  끝.

	구로소방서장
수신자	금천구청장(건축과장),문서준외 1인건물(08632 서울특별시 금천구 시흥대로 233 (시흥동))
담당자	김동철		서무담당	김장식		위험물안전팀장	공병홍		예방팀장	代조선훈
예방과장	12/14 손병두
협조자
시행	예방과-30686	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 (고척동)	/
전화	02-2619-0120	/전송	02-2619-0120	/		/	부분공개(6)