고장발생 보고서(난방온도조절기)
문서번호	현장대응단-8957	결재	★담당자	지휘3팀장	현장대응단장
등록일자
			김판수	구연창	12/14 장해욱
수 신	내부결재
접수번호

장비명(건명)	난방온도 조절기	관리부서		현장대응단
고 장 일 시	∙2018. 12. 13. (목)	장 소		현장대응단 구급대 대기실
조 치 사 항	∙ 난방온도 조절기 고장으로 난방이 안됨
원인 및 상태	∙ 난방온도 조절기 판낼고장으로 온도조절이 불가능함.
담당자 의견	∙ ㈜태일전기 업체에서 난방온도 조절기 판낼을 교체하여 사용하여야 한다고 함.
그 밖의 사항
고장발생 내역
고장(점검)일자	고 장 내 역		담당자		비 고
위 고장상태를 완료하였습니다. 2018년 12월 14일 담당자 계급 소방교 성명 김판수 노원소방서장 귀하