문서번호	시설과-7936
결재일자	2018.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김홍		이춘한	12/14 오임석
협조

에너지절약 이행실태 주간점검 보고 (2018.12.3~12.14)

서울대공원

(시설과)

에너지절약 이행실태 주간점검 보고

(`18.12.3~ 12.14.)

에너지절약의 저변확대와 자율적 참여로 공공요금의 낭비적 요인을 줄이기 위하여 사무실. 관람공간. 사육실등에 대한 에너지 사용실태를 점검하고  보고 드림

※ 2015년 공공요금(에너지) 절감계획에 의거 추진하는 점검임

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’18 12.3 ~ 12.14.

○ 점 검 자 : 전기7급 김 홍.

○ 점검방법 : 사무실, 사육실, 관람공간등 대공원내․외 현장확인

○ 점검내용 : 난방온도(18℃~20℃이하) 준수 및 출입문 개폐상태, 불필요한 전등소등, 수돗물 누수 등

□ 점검결과

점검일	점 검 대 상	점 검 결 과 및 조 치 내 용
12.3	대공원	운영과/전략기획실 난방18℃ 이하 준수 협조요청
	순찰
12.4	대공원	관리부식당/체력단련실/복도 전등 수시 ON~OFF(10:00~17:00)
	순찰
12.10	대공원	맹수사 개별난방 철거요청(10시30분)
	순찰
12.11	대공원	동물부사무실/종보전연구실/관리부복도 전등 수시 ON~OFF(10:00~16:00)
	순찰
12.12	대공원	전략기획실/조경과 에너지점검 (09:30~16:30분) 특이점없음
	순찰
12.13	대공원	특이점없음
	순찰
12.14	대공원	총무과/종보전연구실 난방18℃ 이하 준수 협조요청 관리부식당 전등 수시 ON~OFF(10:00~16:00)
	순찰

□ 행정사항

○ 적정 난방온도 유지 및 중식시간중 전등 소등 주기적 불시 점검 실시

○ 재차 지적시 해당결과 공개등 추진. 끝.