문서번호	정수과-13217
결재일자	2018.12.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
유민석		정종기	12/14 이성락
협조

장외 평가정보 변경검토서 작성용역 결과보고

2018. 12.

영등포아리수정수센터

【 정수과 】

장외 평가정보 변경검토서 작성용역 결과보고

화학물질관리법 준수를 위하여 추진한 “장외 평가정보 변경검토서 작성용역” 완료에 따라, 용역의 추진경과 및 결과를 보고 드림

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 장외 평가정보 변경검토서 작성용역

○ 계약업체 : (재)한국화학융합시험연구원(KTR)

○ 계약금액 : 4,275,000원

○ 계약기간 : ’18. 6. 29. ~ ’18. 12. 31.

○ 과업내용 : 2정수장 내 과산화수소 취급시설 설치에 따라, 유해화학물질 영업 변경신고서 제출시 필수 첨부자료의 작성·보완 및 검토

□ 추진경과

○	’18. 6. 29.	:	용역계약 체결(1인견적 수의계약)
○	’18. 7. 9.	:	용역 착수보고회 개최
○	’18. 10. 22.	:	변경검토서 최종본 제출(←KTR)
○	’18. 11. 8.	:	유해화학물질 영업변경신고서 제출(→한강유역환경청)
			(장외 평가정보 변경검토서 최종본 포함)
○	’18. 11. 28.	:	유해화학물질 영업변경허가증 발급(←한강유역환경청)
○	’18. 12. 11.	:	용역 최종보고회 개최 및 최종성과품 납품

< 용역 추진 절차 >

구분

진 행 절 차

용역

실시전

용역 실시	▶	변경검토서 작성	▶	변경신고서 제출	▶	변경신고서 심사	▶	변경신고서승인	▶	변경신고서 제출
정수 센터		용역기관		정수센터		화학물질 안전원		화학물질 안전원		한강유역 환경청

용역

실시후

용역 실시	▶	변경검토서 작성	▶	변경신고서 제출	▶	변경신고서 검토	▶	변경신고서승인
정수 센터		용역기관		정수센터		한강유역 환경청		한강유역 환경청

○ 용역 실시과정에서 심사기관(화학물질안전원) 심사없이 제출가능함을 확인하여 절차 변경

- 과업내용서에 따라, 과업 목적 및 취지에 적합하면 발주기관과 협의하여 유연하게 수행할 수 있음

□ 과업 주요내용

□	화학사고 시나리오 영향범위 검토

○ 사고영향범위에 따라 영업허가 관련 추진절차가 상이하므로 우선 검토대상

- 과산화수소 취급시설의 신규설치에 따른 화학사고 시나리오 영향범위가 사업장 외부로 확대되지 않음을 용역수행 과정에서 확인하였으며,

- 유해화학물질 영업 변경허가가 아닌 유해화학물질 영업 변경신고 대상이고,

- 이에 따라 장외영향평가서를 갈음하여 장외 평가정보 변경검토서로 제출 가능

사고영향범위 산정(과산화수소 저장탱크, 탱크로리 하역장)

□	변경검토서 세부내용 작성

○ 영업 변경신고에 필요한 장외 평가정보 변경검토서의 세부내용 작성

- 사업장 일반사항

- 변경개요, 기본 평가정보 주요 변경사항

- 장외평가정보, 변경 전·후 취급물질 및 시설정보

□ 용역 실시결과

○ 정확한 사고영향범위 산정을 통하여 영업허가 관련한 추진절차 확립

○ 영업 변경신고시에 필요한 변경검토서를 작성하여 「화학물질관리법」관련 의무사항 준수

○ 최종성과품 납품

최 종 성 과 품		수 량	비 고
정수장	준공도서(도면포함)	2부
	CD	2식	최종본 파일 수록
○ 심사기관(화학물질안전원) 및 제출기관(한강유역환경청)에 제출 필요없음 확인하여 수량 변경 - 과업내용서에 따라, 성과품에 대한 수량 및 내용은 사전협의 후 변동 가능

□ 향후계획

○ 준공검사원 접수 후 준공검사조서 작성하여 용역 준공처리

붙임  1. 유해화학물질 영업 변경허가증 1부.

2. 유해화학물질 취급시설배치도 1부.

3. 유해화학물질 취급시설 현황 1부.

4. 용역 최종보고회 개최 결과보고 1부.

5. 장외 평가정보 변경검토서 성과품(따로붙임).  끝.