시설물관리 업무일지(12/14)

주무관	기획운영과장			결재
이형선	12/17 윤학수
협 조
	주무관		김홍석

문서번호 :	기획운영과-9884

일시 : 2018년 12월 14일(금) 날씨 : 맑음

○ 근무인원 소속 : 기획운영과
구 분	현 원	근무상황부							비 고
		출근인원	휴무	대체휴무	공가(특별)	병가	연가	결근
계	12	9	2	0	1	0	0	0
공무직	3	2	0	0	1	0	0	0	사가독서휴가
시설용역	9	7	2	0	0	0	0	0	야간:C조2명 주간:B조2명
○ 금일작업내용
1.식물문화센터 1F 청원경찰 사무실 PC 및 네트워크 구성 설치 - PC 및 모니터 각2대 설치 후, IP 세팅 ․ 사무실 전화 개통 및 프로그램 설치 완료 - POE 허브 1대, 유선 허브 1대, 랜케이블 10m 및 기타 통신 잡자재 사용 - 3구 콘센트 2개, 플러그 2개, T 멀티탭 2개, 전기케이블 8m 및 기타 전기 잡자재 사용 2.식물문화센터 3F FCU 추가 점검 및 에어처리 3.식물문화센터 전층 공조기 작동 및 상태점검 4.축지열 시스템 작동 및 상태점검 5.종합관제센터 민원접수사항(7건) 업무협의 및 식물원내 안내방송(14회) 실시
○ 익일작업계획
1.식물문화센터 B2F 기계실 MCCB2 판넬 전기계량기 교체 및 점검(태흥산업기전) 2.식물문화센터 1F 청원경찰 사무실 복합기 네트워크 구성
○ 특기사항
1.안전교육 참석- 내용: 사다리 낙상사고 방지 및 기타 안전교육(장소: 보타닉홀) 2.문화센터#B1층 주차장내 벽면스피커 1EA 수리완료(성일통신) 3.식물문화센터 1F ATM기 설치 완료(유림시스템, KT) 4.사가독서공가(12/13~14): 홍성기(기계)실무관