투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	서울에너지공사 사장
(경유)
제목	묵동천 내의 하수관거 이설요청에 대한 회신

1. 서울시 중랑물재생센터 행정에 협조하여 주시는 귀 사의 무궁한 발전을 기원하며 동부

배관-1279호(2018.12.17.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 묵동천 열수송관(묵동천 내 이설공사) 누수 복구시행에 따른 하수관거

이설 요청에 대해 아래와 같이 회신하오니 공사 시행시 시설물 보호에 만전을 기 하여

주시기 바랍니다.

가. 차집관(하수도)로의 이설이 불가피 할 경우나 시설물 손괴로 인한 공사시행시 우리         센터(시설보수과)와 협의 하여 주시기 바라며, 차집관로와 타 시설물간의 충분한         이격거리를 확보하시기 바랍니다.

나. 차집관로 이설공사는 상·하수도 설비공사업 면허소지자로 하여금 시공해야 하고          소요되는 모든 경비는 원인자가 부담하여 시공하여야 하며, 공사하자 담보 책임          기간은 이설 원인자에서 시행하는 동 공사 하자 담보 책임기간으로 합니다.

다. 이설공사시 착공전 반드시 우리센터에 이설공사를 위한 실시 설계도서를 제출하여          검토를 받은 후 착공계를 제출 하여야 합니다

- 착공시 제출서류

① 착공신고서, 공사 공정예정표, 현장대리인 신고서

② 공사 시공 참여자 현황

③ 시공도면

④ 사급자재 공급원 및 기타 등

- 준공시 제출서류

① 준공계

② 시공도면

③ 시설물 조사표

④ 공사 주요공정(착공, 전,중,후) 사진 및 기타 등

라. 본 이설공사로 인해 발생된 제반사고의 모든 책임은 원인자에게 있으므로 시공시           에는 지하매설물 안전관리대책을 수립하여 안전사고 방지에 만전을 기하여 주시기

바랍니다.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	이생기		시설보수과장	전결 12/17 윤승범
협조자	주무관	이석근
시행	시설보수과-7211	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 용답동247-6 (용답동, 중랑물재생센터)	/	www.seoul.go.kr
전화	02)2211-2576	/전송	02)2211-2579	/		/	대시민공개