내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방시설 완공검사증명서 발급[*********, 가락시영재건축아파트, 신축]

1. 민원서류 제7176~7197호(2018.12.14.)와 관련입니다.

2. 아래 건축물에 대한 소방공사감리결과보고서 및 관련서류를 검토한 바, 소방시설이 화재안전기준에 적합하게 설치된 것으로 판단되어 소방시설 완공검사 증명서를 교부합니다.

가. 위  치 : 서울시 송파구***********

나. 건물명 : 가락시영재건축아파트

다. 소유자 : 헬리오시티

라. 용  도 : 공동주택

마. 구  조 : 철근콘크리트조, 지하 3층/지상 35층, 연면적 1,563,379.68㎡, 84개동

바. 소방시설 : 소화기구, 자동소화장치, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 옥외소화전설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 비상방송설비, 자동화재속보설비, 피난기구(완강기, 공기안전매트), 유도등, 비상조명등, 휴대용비상조명등, 제연설비(전실, 거실), 연결송수관설비, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비, 상수도소화용수설비

3. 안내사항

○ 재동의 대상 안내 및 협조요청 : 건축물의 사용승인 신청 시「건축법」제16조 제2항 및 같은 법 시행령 제12조 제3항에 따라 변경사항을 일괄 신고한 대상으로 연면적·층면적이 증가된 경우에는 그 사용승인 전에 소방서장의 동의를 받은 후 처리됨을 알려드리고, 기타 사항은 붙임 참고하시기 바랍니다.

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오.적극도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830 ~ 1984 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

붙임 1. 소방시설 완공검사증명서 1부

2. 안내문 각 1부.  끝.

	송파소방서장
수신자	현대건설(03058 서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동)),(주)지에프에스(11781 경기도 의정부시 산단로76번길 56 (용현동)),존슨콘트롤즈인터내셔널코리아(주)(04555 서울특별시 중구 마른내로 34 (초동)),중원엔지니어링(주)(05116 서울특별시 광진구 구의강변로 30 (구의동)),(주)신동양기업(41494 대구광역시 북구 노원로 139-6 (노원동3가)),삼성물산(05510 서울특별시 송파구 올림픽로35길 123 (신천동)),(주)동승전기(34124 대전광역시 유성구 아리랑로 10 (원촌동)),청암기업(주)(63184 제주특별자치도 제주시 서광로 165 (용담일동)),창원기전(주)(13497 경기도 성남시 분당구 야탑로81번길 10 (야탑동)),일렉파워(주)(06342 서울특별시 강남구 양재대로55길 29 (일원동)),(주)초록이노텍(08378 서울특별시 구로구 디지털로34길 55 (구로동)),(주)세방테크(05854 서울특별시 송파구 법원로 128 (문정동)),대진공무(주)(04754 서울특별시 성동구 마장로39길 7 (마장동)),대하산업개발(주)(61637 광주광역시 남구 중앙로 87 (서동)),HDC현대산업개발(04377 서울특별시 용산구 한강대로23길 55 (한강로3가)),(주)미동이엔씨(06699 서울특별시 서초구 남부순환로 2161 (방배동)),HDC아이콘트롤스(13556 경기도 성남시 분당구 정자일로213번길 5 (정자동, 아이파크분당3)),무경설비(주)(44694 울산광역시 남구 신정로 52 (달동)),세종엔지니어링(주)(05611 서울특별시 송파구 백제고분로33길 34 (석촌동)),(주)엠케이지(12992 경기도 하남시 서하남로 56 (감북동))
담당자	유재현		예방팀장	강상욱		예방과장	12/17 박충건
협조자
시행	예방과-27782	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56(마천동 29-1) 송파소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-431-4105	/전송	02-3402-1190	/		/	부분공개(6)