비상구 관리실태 등 확인 조사서(******)

확인일 : 2018년 12월 13일

대상명	******		위 치	**********
관계자	***	전화번호	**********************		처종(업종)	고시원
규 모	R.C조 지상4층 / 지하0층, 연면적 1,102.56㎡ 중 전층사용

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄·잠금행위	○ 비상구 폐쇄 및 잠금행위 없음
비상구 훼손행위	○ 특이사항 없음
물건적치 또는 장애물 설치	○ 물건적치 및 장애물설치 발견치 못함.
비상구 변경행위	○ 해당사항 없음
특이사항	○ 완강기 배치위치 부적정	○ 조치명령 발부예정
참 고	○ 비상구 관리 철저토록 안내함 ○ 노후소화기는 교체토록 안내함 ○ 구조변경이나 안전시설 추가 설치시 소방서에 신고토록 안내함 ○ 간이SP 관리철저토록 안내함

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	문준		김용철		12/17 김연경
협조	고현석