현장조사 보고서***********

문서번호	결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
시설관리과-25826		강철운	이준호	12/17 김홍준

담당지역 내 급수공사 작업지시한 ********* 교체장애수전 정비건 관련하여 현장조사 후 조치계획을 아래와 같이 보고합니다.

급수공사현황

❍ 위    치 : ***********************

❍ 수용가명 : ***

❍ 작업지시개요

- 공사유형 : 불용관-113 (급수불편해소********008)

- 공사개요 : 계량기보호통 15mm 교체

- 공사기간 : 2018. 12. 03. ~ 2018. 12. 13.

2. 문제점

❍ 상기 주소의 급수공사건은 급수불편해소(수도계량기 보호통교체요청)으로 접수 된 건으로 2018. 12. 03. 연간단가업체에 보호통 교체를 작업지시함.

❍ 2018. 12. 03.~13. 교체를 위해 현장 방문하였으나 계량기 위치가 대지경계선 3m 이상 위치하고 있고 인입관이 노후관으로 확인되어 인입관개량 공사도 필요한 사항임.

❍ 인입관 교체공사 및 보호통교체 작업 시 단수가 예상되나 상기주소지는 영업점(일반음식점)으로 급수공사 작업시 영업에 지장 발생 우려가 됨.

3. 조치계획

❍ 영업점(일반음식점)의 수도계량기보호통 교체 작업 및 인입관교체공사 시 겨울철 영업에 지장을 줄 수 있다고 판단되어 본 급수공사 접수건(불용관-113)은 취소 후 수요가와 공사가능한 날짜를 협의하여 추후 시행하고자 함.  끝.

부분공개(6)